Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

ZADANIE  1.  Akcesoria do inkubatora Atom V-808

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Czujnik temperatury skóry, O.D. 5 mm, dla wcześniaków. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik temperatury skóry O.D. 10 mm dla noworodków. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód pacjenta do czujnika SpO2, długość 1,2-1,6 m, typ LNOP. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy czujnik SpO2 dla noworodków, typ LNOP. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sensor tlenowy typu R22 MED | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przepusty silikonowe | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Mankiet irysowy | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Filtr powietrza wejściowy przeciwkurzowy, typ E. Pakowany po 10 sztuk. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 2. Ampularia

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ampularium zaprojektowane do przenoszenia i przechowywania min. 90 ampułek różnych rozmiarów. Wykonane z materiału typu Cordura, w kolorze czerwonym, odpornego na uszkodzenia. Usztywnienia z tworzywa i elastycznej pianki. W środku przezroczysta ściana z zamykanymi kieszeniami z miejscem np. na strzykawki, igły itp. Okienko z przodu z możliwością umieszczenia informacji o zawartości ampularium. Zamykane zamkiem błyskawicznym dwukierunkowym. Elementy funkcyjne takie jak rączka, dodatkowa kieszeń z przodu zamykana na rzep. Na tylnej ścianie rzepy umożliwiające mocowanie w plecakach i torbach medycznych. Wymiary: 11x27x23 cm (+/- 1,5 cm). Parametr punktowany: dodatkowo w zestawie małe ampularium „narkotyczne” na min. 12 ampułek: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………………….. (wpisać). Parametr punktowany: okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: ……... (wpisać liczbę m-cy) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)                                                                                                                                          .......................................................................................................						                                                                                                                             data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  3.  Czujniki noworodkowe i przewody pulsoksymetrii

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przewód pacjenta do czujnika SpO2, MASSIMO SET LNC-04, długość 1,2-1,6 m, typ LNCS. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe czujniki SpO2 dla noworodków, typ LNCS. Czujniki w przedziałach wagowych: do 3 kg i od 3 kg do 20 kg (do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia). | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  4.  Czujniki przepływu do respiratora Hamilton T1

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Czujnik przepływu do respiratora Hamilton T1, opakowanie 10 sztuk; produkt oryginalny. | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | op. | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  5.  Plecaki ratownicze

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Plecak ratowniczy w kolorze czarnym (tył) i czerwonym (przód); wymiary zewnętrzne (w cm) minimum: wys. 55, szer. 55, gł. 20; wykonany z materiału typu Cordura, o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową; możliwość przenoszenia na ramieniu i w ręku; 5 kieszeni zewnętrznych; objętość min 44l. Na plecaku wybity numer seryjny umożliwiający szybką identyfikację. Gwarancja na plecak min. 24 miesiące. Konstrukcja wewnętrzna plecaka: Główna komora wewnętrzna pokryta zmywalnym materiałem typu PLAN; wzdłuż 3 wewnętrznych krawędzi umieszczona elastyczna taśma podtrzymująca, umożliwiająca troczenie wyposażenia medycznego; wzdłuż 1 wewnętrznej krawędzi min 3 zamykane na rzep kieszonki na wyposażenie medyczne; system umożliwiający modyfikację wnętrza poprzez odpinane przegrody i saszetki różnej wielkości; przezroczyste saszetki przypinane do komory wewnętrznej kodowane kolorami – min 4 sztuki. Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie m.in. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp. Parametry materiału zewnętrznego: Gęstość liniowa min 1100 dtex, Gramatura min 350 g/m2 +/- 5%, Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa min 378 daN; wątek min 320 daN, Wytrzymałość na rozrywanie: osnowa min 19 daN; wątek min 20 daN, Temperatura użytkowania w zakresie min -30 do +70˚ C, Wodoodporność min 1000 mm H2O. Konstrukcja zewnętrzna plecaka Komora główna zamykana podwójnym zamkiem błyskawicznym okalającym trzy krawędzie boczne plecaka; możliwość otwierania plecaka wzdłuż krótszej krawędzi - kąt otwarcia min 180°. Zewnętrzne suwaki wyposażone w dodatkowe uchwyty z linkami w kolorze żółtym fluoroscencyjnymo długości 75 mm +/- 10 mm, zabezpieczone przed uszkodzeniem dodatkowym tworzywem sztucznym. Na przedniej klapie plecaka umieszczony odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w kolorze fluoroscencyjnym żółtym, wszyty pod materiał wierzchni w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku 190 +/- 5 mm. Na przedniej klapie plecaka umieszczona odblaskowa taśma w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyta pod materiał wierzchni w sposób uniemożliwiający oderwanie, o wymiarach 370x40 mm +/- 5%. Duża kieszeń umożliwiająca przechowywanie dokumentów o wielkości min A4. Min 2 uchwyty w kolorze fluoroscencyjnym żółtym do przenoszenia plecaka w ręku, umieszczone na dłuższej i krótszej krawędzi bocznej plecaka, wykonane z tworzywa sztucznego. Min 3 kieszenie na krawędziach bocznych: 2 małe o wymiarach 160x100 mm +/- 5%, 1 duża o wymiarach 440x100 mm +/- 5% z możliwością regulacji miejsca wewnątrz za pomocą ścianki grodzącej; Wzdłuż bocznych krawędzi i kieszeni taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyta pod materiał wierzchni w sposób uniemożliwiający oderwanie, o szerokości 20 +/- 2 mm. Profilowane szelki o szerokości 70 mm +/- 2 mm, w najszerszym miejscu; z zewnętrznej strony szelki wszyty pas materiału w kolorze fluoroscencyjnym żółtym poprawiający widoczność, przez środek wszyta taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym o wymiarach 260x20 mm +/- 5%; klamry na szelkach o szerokości min 30 mm; konstrukcja szelek umożliwiająca ich szybkie wypięcie z plecaka. Tylna wyściółka z możliwością wypięcia z umieszczonym odblaskowym trójkątem ostrzegawczym w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszytym pod materiał wierzchni w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku 160 +/- 2mm; możliwość użycia wypinanej wyściółki jako podkładki pod kolana; dodatkowy odblaskowy trójkąt ostrzegawczy umieszczony w miejscu wypinanej wyściółki w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyty pod materiał wierzchni w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku 160 +/- 2mm Spód plecaka odporny na ścieranie, z wodoodpornego materiału, wyposażony w min 12 nóżek stabilizujących i dystansujących plecak od podłoża, wykonanych z tworzywa sztucznego. Parametr punktowany: okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: ……... (wpisać liczbę m-cy) | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ampularium, zaprojektowane do przenoszenia ampułek (np. na 40 ampułek 1-2 ml, 12 ampułek 5 ml, 10 ampułek po 10 ml i 5 ampułek do iniekcji). Wykonane z materiału typu Cordura, odpornego na uszkodzenia, w kolorze czerwonym. Usztywnienia z tworzywa i elastycznej pianki. Możliwość przechowywania różnych rozmiarów ampułek. Ściana środkowa z przezroczystymi zamykanymi kieszeniami. Okienko z przodu z możliwością umieszczenia informacji o zawartości ampularium. Taśma odblaskowa na przedniej ścianie. Elementy funkcyjne takie jak rączka, uchwyty zamków w kolorze fluorescencyjnym żółtym. Na tylnej ścianie rzepy umożliwiające mocowanie w plecakach i torbach medycznych. Wymiary: 10x27x23 cm +/- 2mm (wysokość x szerokość x głębokość). W zestawie "ampularium narkotyczne" w kolorze czerwonym, pojemność minimum 9 ampułek 1-2 ml, materiał typu cordura. Parametr punktowany: okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 1 pkt; okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.: ……... (wpisać liczbę m-cy) | Producent: ……….……..……… Numer katalogowy: …….…………..…… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 6.  Plecaki, torby opatrunkowe i transportowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym. Wymiary zewnętrzne wys. X szer. X gł. (cm) 55x45x30 ±2. Wykonany z materiału CORDURA®, odporny na ścieranie w ekstremalnych warunkach, wodoodporny, z wyhaftowanym oznaczeniem – logo zamawiającego o średnicy 9 cm ± 1 cm, umiejscowiony na przedniej górnej kieszeni plecaka, oznaczony na zewnątrz taśmami odblaskowymi. Spód plecaka zabezpieczony przed ścieraniem z pięcioma niezależnymi przegrodami. Możliwość umieszczenia w obwodzie w wewnętrznej ścianie plecaka komory głównej, materiałów opatrunkowych, oddzielna wewnętrzna komora z przegródkami na sprzęt do intubacji, miejsce na płyny infuzyjne wewnątrz komory głównej, Wielokomorowa konstrukcja z izolowaną przestrzenią do przechowywania arkuszy papierowych w formacie A4, pięć kieszeni zewnętrznych, w komorze wewnętrznej min. 4 organizery (oddzielne saszetki),w tym jedna wielkości pozwalającej na umieszczenie worka samorozprężalnego wraz z rezerwuarem maską dla dorosłych oraz filtrem, zamykane na rzepy lub suwaki, wykonane z przezroczystej folii, odpornej na zgniecenia i działanie ujemnych temperatur. Zapinany na dwa suwaki wszyte przynajmniej podwójnymi szwami z zastosowaniem wytrzymałych nici; końcówki suwaków zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dwa uchwyty do transportu w ręku w pozycji pionowej lub poziomej. Uchwyty wypełnione wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm. Uchwyty powleczone czarną gumą odporną na pękanie w zmiennych warunkach temperaturowych. Szelki min. 6 cm szerokości, wzmocnione na całej długości, wraz z pasem biodrowym min. 6 cm. Możliwość spięcia szelek i pasa biodrowego do specjalnie przeznaczonej do tego kieszeni, zasuwanej na dwa boczne suwaki przebiegające wzdłuż plecaka oraz zabezpieczonej w dolnej części zapięcia typu rzep. Uchwyty do zapięcia przykrywy kieszeni na szelki umieszczone na szczycie plecaka. Klamry na szelkach o szer. min. 3 cm. Plecak usztywniony z możliwością wyjęcia usztywnienia, min. 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału rozprucia na szwach, oraz pękanie naszywek odblaskowych. Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji poniżej 3 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać liczbę lat). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym. Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) 45x 35 x 17 ± 2. Wykonany z materiału typu Complan, odpornym na ścieranie w ekstremalnych warunkach, wodoodporny; z wyhaftowanym oznaczeniem – logo zamawiającego o średnicy 9cm ± 1cm, umiejscowiony na przedniej górnej kieszeni plecaka oznaczony na zewnątrz taśmami odblaskowymi. Plecak posiadający wyjmowane ampularium, wyposażony w min 3 torebki segregacyjne, wyposażony w przegrody do dowolnej modyfikacji. Spód plecaka zabezpieczony przed ścieraniem, dwa uchwyty do transportu w ręku w pozycji pionowej lub poziomej. Uchwyty wypełnione wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm. Uchwyty powleczone czarną gumą odporną na pękanie w zmiennych warunkach temperaturowych. Szelki min. 6cm szerokości, wzmocnione na całej długości, wraz z pasem biodrowym min 6cm. Miejsca wszycia szelek wzmocnione podwójnym materiałem i szwami. Minimum 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału, rozprucia na szwach, oraz pękanie naszywek odblaskowych. Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji poniżej 3 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać liczbę lat). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Torba opatrunkowa w kolorze czerwonym wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) od 25 do 35 x od 40 do 55 od 25 do 35; szyta z materiału CORDURA®; czterokomorowa (komora główna, dwie komory po bokach, jedna komora z przodu) z licznymi przegródkami (o różnych rozmiarach); zabezpieczającymi zawartość przed wypadnięciem i uszkodzeniem; Komora główna otwierana od góry, zamkiem błyskawicznym w dwóch kierunkach wzdłuż trzech krawędzi; pasek na ramię z zabezpieczeniem przed wżynaniem się z możliwością odpięcia od torby . Na przedniej stronie znak „eskulap” i poziomy pas odblaskowy, co najmniej 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału, rozprucia na szwach oraz pękanie naszywek odblaskowych. Sześć sztuk szytych kieszeni wewnętrznych w komorze głównej. Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji poniżej 3 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać liczbę lat). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Torba opatrunkowa w kolorze czerwonym wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. (cm) od 28 do 30 x od 37do 40 od 10 do 12 szyta z materiału CORDURA; dwukomorowa z licznymi przegródkami (o różnych rozmiarach); zabezpieczającymi zawartość przed wypadnięciem i uszkodzeniem; Zapinana na 2 suwaki, z dodatkową kieszenią na przedniej stronie torby, z rączka wypełnioną wkładem o zwiększonej sztywności; średnica wkładu do 2 cm oraz paskiem na ramię z zabezpieczeniem przed wżynaniem się . Na przedniej stronie torby 3 paski odblaskowe ( dwa pionowe, jeden poziomy) w kolorze srebrnym oraz wyhaftowane logo zamawiającego o średnicy 9cm ±1 cm. Min. 2 letnia gwarancja na suwaki i ścieralność materiału, rozprucia na szwach oraz pękanie naszywek odblaskowych. Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji poniżej 3 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać liczbę lat). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pokrowiec w kolorze czerwonym, dostosowany długością do najdłuższej szyny, wymiary dł. 159cm ± 2cm, wysokość 18cm±2cm, szerokość 15cm ± 2 cm, wykonany z materiału typu Cordura, wewnątrz pokrowca rzepy mocujące o różnej długości. Pokrowiec z dwoma uchwytami do noszenia w dłoni lub na ramieniu, z suwakiem po długości pokrowca, z wyhaftowanym logo zamawiającego – o średnicy 9cm±1cm pośrodku dłuższej, bocznej stronie pokrowca. Min. 2 letnia gwarancja na suwak oraz rozprucia na szwach. Parametr punktowany: wykonane z materiału Cordura®: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji poniżej 3 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać liczbę lat). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 5 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 7.  Pokrowce do pulsoksymetrów, torby tlenowe do respiratorów

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pokrowce do pulsoksymetrów Nonin model 8500 i 2500 wykonane z materiału typu Cordura, zapinane na suwak dwukierunkowy, pokrowiec dwukomorowy. Jedna komora na urządzenie z przezroczystym okienkiem umożliwiającym podgląd wskazywanych parametrów oraz obsługę urządzenia, druga komora z co najmniej dwoma kieszonkami na akcesoria (np. baterie i czujniki), wymiary zewnętrzne 20x10 cm ± 1-2cm, pokrowiec posiadający dodatkowe wzmocnienie chroniące pulsoksymetr. Parametr punktowany: wykonane z materiału Cordura®: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba do transportu respiratora z małą butlą tlenową i akcesoriami; Torba wykonana z materiału typu Cordura, o wymiarze w cm 20x27x49 (+/- 2 cm) (szerokość x wysokość x długość), składająca się z jednej komory głównej, w której znajdują się sztywne dopinane ścianki działowe min.3 szt oddzielające od siebie m.in. respirator, butlę oraz akcesoria. Torba zamykana na klapy posiadające podwójne równoległe do siebie suwaki w części górnej oraz z jednego boku (m.in. umożliwiające dostęp do zaworu butli). Torba posiadająca dwa aluminiowe uchwyty umożliwiające zamocowanie do ramy noszy lub listwy mocującej, wzmocniony i usztywniony spód torby. Możliwość transportu torby w ręku, na ramieniu. Parametr punktowany: wykonane z materiału Cordura®: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.:…………..….(wpisać). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  8.  Poszycia do krzesełek kardiologicznych

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Poszycia do krzesełek kardiologicznych Ferno/Saver, wykonane z łatwo zmywalnego materiału zapinane na suwaki | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 9.  Serwety medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Serweta chirurgiczna sterylna o wymiarach 85 x 90 cm +/- 5 cm. Serweta wykonana z 100% bawełny, min.17 nitkowej oraz 4 warstwowa. Opakowanie papier-folia zawierające wymiar serwety oraz datę ważności. Termin ważności minimum 12 m-cy od daty dostarczenia. | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 10. Saszety do plecaków ratowniczych

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Saszeta jednokomorowa z tkaniny typu Cordura o wymiarach min. 30x15x15cm+/-2 cm (dł, szer, wys.),Otwierana za pomocą zamka błyskawicznego, suwak metalowy (x2 sztuki). Saszeta posiadająca na ścianie zewnętrznej taśmy umożliwiające mocowania do ściany plecaka. Front saszety wykonany z przezroczystej folii. Dodatkowe okienko na opis zawartości – folia. Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji 2 lata – 0 pkt.: ……………….. (wpisać). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 2. | Saszeta jednokomorowa z tkaniny typu Cordura o wymiarach min. 22x7x12cm (dł, szer, wys.), (+/- 1 cm). Otwierana za pomocą zamka błyskawicznego, suwak metalowy (x2 sztuki). Saszeta posiadająca na ścianie zewnętrznej taśmy umożliwiające mocowania do rzepu na ścianie plecaka. Front saszety wykonany z przezroczystej folii. Dodatkowe okienko na opis zawartości – folia. Parametr punktowany: okres gwarancji 3 lata – 1 pkt; okres gwarancji poniżej 3 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać). | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 11. Układy oddechowe dla noworodków

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Układ oddechowy noworodkowy, przystosowany do użytku z nawilżaczem Fisher&Paykel MR810/MR850. Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym; rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra; przekrój rur 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 l/min.: odcinek wdechowy podgrzewany o długości 1,2 m (+/-2 cm), odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, zestaw adapterów umożliwiający stosowanie z respiratorem Hamilton T1. Zestaw adapterów do podaży tlenku azotu, kompatybilne z układem. Parametr punktowany: czas stosowania układu do 7 dni: TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………………..….. (wpisać) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  12.  Worki chroniące dla noworodków

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła w rozmiarze 30x33 cm, z 3 rozrywalnymi dostępami ułatwiającymi dostęp do pępka i centralnych cewników żylnych oraz całkowicie rozrywalny tylny dostęp w celu usunięcia worka | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy