Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

ZADANIE  1.  Jednorazowe łyżki do laryngoskopu

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego; kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę EN 1819 (zielony standard); ze zintegrowaną wiązką światłowodową; wyprodukowane z tworzywa recyklingowalnego (poliamid) lub z tworzywa poliwęglanowego; we wzorach: Macintosh - rozmiar od 1 do 4 i Miller - rozmiar od 0 do1; pakowane pojedynczo, z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu; sterylne. Parametr punktowany: termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać)  Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 2.  Jednorazowe zestawy na amputowane kończyny

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Na palec - skład zestawu: torba 200x200mm, 1 zimny kompres opatrunkowy, 1 koc izotermiczny. Parametr punktowany: termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Na dłoń - skład zestawu: torba 300x250mm, 2 zimne kompresy opatrunkowy, 1 koc izotermiczny. Parametr punktowany termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Na rękę - skład zestawu: torba 700x250mm, 4 zimne kompresy opatrunkowe, 1 koc izotermiczny. Parametr punktowany termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Na nogę - skład zestawu: torba 1100x400mm, 4 zimne kompresy opatrunkowe, 1 koc izotermiczny. Parametr punktowany: termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat – 0 pkt.: ……………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 4 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 3.  Nakłuwacze jednorazowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, bez możliwości ponownego użycia - bezpieczny. Głębokość nakłucia 2,4 mm. Opakowanie po 100 lub 200 szt. Parametr punktowany: termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat – 0 pkt.: ………………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 90 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  4.  Ochrona biologiczna

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Maska (półmaska) twarzowa do czynności ratowniczych, chroniąca układ oddechowy przed: wirusami, grzybami, bakteriami, pleśniami; o filtracji mechaniczno-elektrostatycznej (bez aktywności bójczej), posiadająca klasę ochrony min. P3 oraz filtr oddechowy; skuteczność maski na poziomie 99,99%, wyrób medyczny (spełniający wymagania 93/42/EEC, opakowanie higieniczne jednorazowe. Data ważności na każdej masce. Parametr punktowany: Stopień ochrony maski powyżej P3 – 1 pkt; stopień ochrony maski P3 – 0 pkt.: ………………….. (wpisać) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Indywidualny pakiet ochrony biologicznej; skład pakietu: kombinezon ochronny, buty, okulary ochronne, rękawiczki, maska ochronna, worek na odpady medyczne; pakiet spełniający wymogi CE. Data ważności na każdym zestawie. Parametr punktowany: Czas przechowywania zestawu powyżej 5 lat – 1 pkt; czas przechowywania zestawu 5 lat – 0 pkt.: ………………….. (wpisać czas) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 195 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 5. Ochrona medyczna

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Maski fizelinowe 3 warstwowe mocowanie na gumki; minimalna przepuszczalność; bezzapachowe. | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 750 |  |  |  |  |  |
| 2. | Medyczne ubranie ochronne (komplet) fartuch z nieprzemakalnym przodem; nieprzemakalne ochraniacze na obuwie; czepek pielęgniarski; maska z osłoną na oczy; certyfikat CE; wyrób niesterylny. | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Medyczna ochrona pacjenta - śpiwór z kapturem zapinany na zamek błyskawiczny o dł. min 180 cm z włókniny polipropylenowej z nałożoną warstwą antyelektrostatyczną; certyfikat CE; wyrób niesterylny | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Prześcieradło podfoliowane, jednorazowego użytku; wykonane z włókniny, powlekane folią PE; wymiary: 210x80 ± 5cm; kolor zielony lub niebieski; certyfikat CE; wyrób niesterylny | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 6.  Opatrunek hemostatyczny

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Opatrunek hemostatyczny w postaci gazy/bandaża, zawierający środek hemostatyczny, nie przywierający do rany. Wymiar co najmniej 7,5 x 20 cm. Parametr punktowany: termin ważności od momentu dostawy powyżej 2 lat – 1 pkt; termin ważności od momentu dostawy poniżej 2 lat –0 pkt.: ……………….. (wpisać termin) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za termin ważności: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  7.  Paski do glukometru Contour Plus One

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Paski testowe pakowane po 50 sztuk, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami Contour Plus One. Parametr punktowany: możliwość dołożenia kropli krwi na pasek w ciągu 1 minuty od rozpoczęcia badania poziomu glukozy TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.: ………………….. (wpisać) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | op. | 2 600 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  8.  Pojemniki i worki na odpady medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Worki foliowe w odcieniu czerwonym ok. 500x600mm; pakowane pojedynczo, zgrzewane bez zakładki, grubość ok. 0,05 mikrona | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki foliowe w odcieniu czerwonym ok. 600x1000mm; pakowane pojedynczo, zgrzewane bez zakładki, grubość ok. 0,05 mikrona | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki foliowe przeźroczyste ok. 200x300mm; pakowane pojedynczo, zgrzewane, zamykane strunowo | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki foliowe w odcieniu czerwonym ok. 1400/900mm, pakowane pojedynczo, zgrzewane bez zakładki. | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne ostre, wykonane z plastiku w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie; pojemność od 0,5 l do 0,7 l, wysokość: 14-19 cm, szerokość: 6,5 +/-0,5 cm; głębokość: 11 +/- 1 cm; kształt owalny, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia, oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie; z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne ostre, wykonane z plastiku w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie; pojemność od 1 l do 1,6 l, wysokość 14-15 cm, średnica 10-11 cm, kształt okrągły, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia, oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie; z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne ostre, wykonane z plastiku w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie; pojemność od 2 l do 2,5 l, średnica 12-14 cm +/-2 cm, kształt okrągły, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia, oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie; z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemniki jednorazowe na odpady medyczne wykonane z plastiku w kolorze czerwonym lub żółtym; materiał sztywny, szczelny, twardy, trwały, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie; pojemność od 4,5 l do 6 l, kształt okrągły, wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego z możliwością ponownego otwarcia, oraz dodatkowo system zamykania uniemożliwiający ponowne otwarcie; z widoczną naklejką z informacją o materiale zakaźnym oraz miejscem do wpisu m.in. miejsca pochodzenia, rodzaju odpadów, daty otwarcia, daty zamknięcia, identyfikacji osoby zamykającej | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płachta z folii 1400x2000mm, kolor czarny | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  9.  Ręczniki z włókniny

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ręczniki z włókniny wiskozowo-polipropylenowej, gramatura min. 40g/m2, rozmiar 50cmx70cm, pakowane po 100 szt. | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE  10.  Szpatułki laryngologiczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szpatułki drewniane, pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Data ważności na każdym pojedynczym opakowaniu. Parametr punktowany: produkt sterylny – 1 pkt; produkt niesterylny – 0 pkt.: …………………..….. (wpisać) | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 11.  Zestawy do konikotomii

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i numer katalogowy* | Jedn. wym. | Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 5 x 6) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 7 x 8) | Wartość brutto (obliczyć: 7 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do szybkiej konikopunkcji dla dorosłych, Quick Trach jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny. W zestawie: system stabilizacji rurki, kaniula-rurka, prowadnica, igła, system sygnalizacyjny igły o przeszkodę; rozmiar kaniuli-rurki 4-6 mm | Producent: ……….……..…………. Numer katalogowy: …….…………..………. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)

.......................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy