**ZADANIE 3. Przylepce, lignina, chusty, rękawy opatrunkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i**  **numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | Ilość | Cena netto jednostki | **Wartość netto**  (obliczyć 5x6) | **Stawka VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć 7x8) | **Wartość brutto**  (obliczyć: 7+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Paski sterylne do zamykania ran, wymiary: 6mm x 74-77 mm x 3 szt. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | blister | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec na tkaninie; wymiary: 1,25cm x 5m; klej kauczukowy z tlenkiem cynku. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec na tkaninie; wymiary: 2,5cm x 5m; klej kauczukowy z tlenkiem cynku. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec na włókninie o wymiarach: 2,5cm x 5m; hipoalergiczny, bez lateksu, z klejem akrylowym. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec z opatrunkiem wodoodporny; wymiary: 70-80 x 20-30mm x 100szt. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lignina celulozowa w arkuszach po 1 kg. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 7 | Chusta trójkątna pakowana pojedynczo. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw opatrunkowy siatkowy, gęsto tkany, pamięć kształtu, przędza poliamidowo-poliuretanowa 85/15% (+-3cm), przecięcie w dowolnym miejscu bez strzępienia, długość min. 25m, szerokość 35mm (+/- 10mm) w stanie swobodnym, ramię, kolano. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękaw opatrunkowy siatkowy, gęsto tkany, pamięć kształtu, przędza poliamidowo-poliuretanowa 85/15% (+-3cm), przecięcie w dowolnym miejscu bez strzępienia, długość min. 25m, szerokość 55mm (+/- 10mm) w stanie swobodnym, głowa, udo. Wyrób medyczny | Producent:  ……….……..  Numer katalogowy:  …….…………. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX |  |  |

\* Jeżeli producent nie nadaje numeru katalogowego, informację tę należy wpisać w kolumnie 3.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.